Criticità rilevate nella Scuola Primaria di Vigonovo

All’interno dell’edificio scolastico:

* Controllare l’impianto elettrico (ogni tanto salta la corrente elettrica)
* Sistemare i servizi igienici ( tubi dei lavandini, rubinetti, sciacquoni)
* Controllare l’impianto di riscaldamento della palestra
* Riparare il tetto della palestra per infiltrazioni d’acqua piovana
* Proteggere i pali di sostegno della rete di pallavolo della palestra
* Sistemare la pavimentazione della palestra
* Sistemare le porte di alcune aule
* Controllare i controsoffitti delle aule
* Rendere le pareti delle aule più colorate
* Si richiedono banchi più grandi con griglie più spaziose

All’esterno dell’edificio scolastico:

* Togliere il cavo di metallo dall’area giochi lato scuola su Via Oberdan
* Aggiungere qualche panchina
* Mettere ghiaino nell’area gioco lato est della scuola
* Fissare la rete della recinzione all’ingresso della palestra
* Mettere catenella sui paletti esterni di via Boito (uscita di sicurezza)

Servizi scolastici:

* Pedibus anche al ritorno
* Più attenzione al menù (es. frutta a Km 0)
* Rispetto delle regole stradali da parte degli autisti degli autobus (4 e 5)
* Sorveglianza all’interno degli autobus
* Maggiore attenzione alla manutenzione e alla pulizia degli autobus
* Maggiore puntualità nell’arrivo degli autobus alle fermate